VinA 3.5M digitális kézi videónagyító

Kijelzőméret: 3.5 hüvelykes LCD-kijelző Megjelenítési mód: 7 különböző megjelenítés (színes/fehér alapon fekete szöveg/fekete alapon fehér/fekete alapon sárga/sárga alapon kék/fehér alapon kék/kék alapon sárga)

Jellemzők:

- Kijelzőméret: 3.5 hüvelykes LCD-kijelző

- Nagyítás szintje: 5X-10X között

- Megjelenítési módok száma: 7 különböző megjelenítési mód

- Súly: 130 G (akkuval együtt)

- Méretek: 106 mm x 79 mm x 25 mm

- Akku: tölthető akkuk

- Töltő: USB 2.0

- Bemeneti feszültség: 110V/240V

- Kimeneti feszültség: 5V

- Megjelenítésre szolgáló kijelző: 3.5 hüvelykes TFT LCD kijelző (színes)

- Kijelző felbontása: QVGA (320x240)

- Világosság (nem módosítható): 250cd/M

- Kontraszt: Nem változtatható

- Lencse fókusztávolsága: 1cm-5cm

- Nagyítás szintje 3X-15X között (4 menetes többszörös szabályozás)

- Megjelenítési mód: 7 különböző megjelenítés (színes/fehér alapon fekete szöveg/fekete alapon fehér/fekete alapon sárga/sárga alapon kék/fehér alapon kék/kék alapon sárga)

- Beépített lithium akku: egy feltöltéssel három óra folyamatos használat lehetséges, feltöltési idő: 4-6 óra.

- Töltő: AV port

- A lithium akku (1050MAH)

- Kimeneti feszültség: 5V/1000MA (max)

- Súly: 140 G (akkuval együtt)

- Méretek: 105mm x 75 mm x 20 mm

- A készülék használata hangnélküli.

- Rendelkezik TV kimenettel

- Csomagolás: semleges anyagból készült fehér doboz